|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Област: Русе** | | | | |
|  | **Община / Район: РУСЕ** | | | | |
| 1 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. Борисова, № 16 , Община/Район: РУСЕ | МВР-РДПБЗН-Русе | Скривалище | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |
| 2 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. Муткурова, № 1 , Община/Район: РУСЕ | МВР-РДПБЗН-Русе | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 3 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. Епископ Босилков, № 9 , Община/Район: РУСЕ | МВР-РДПБЗН-Русе | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 4 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. Славянска, № 8 , Община/Район: РУСЕ | МВР-РДПБЗН-Русе | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 5 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. Муткурова, № 42 , Община/Район: РУСЕ | МВР-РДПБЗН - Русе | Скривалище | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |
| 6 | Колективно средство за защита, собственост на ГДПБЗН - МВР | гр. Русе, ул. Борисова, № 120 , Община/Район: РУСЕ | МВР - РДПБЗН - Русе | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 7 | Колективно средство за защита на Спарки АД | гр. Русе, ул. Розова долина, № 1 , Община/Район: РУСЕ | "СПАРКИ-РУСЕ 2020“ ЕАД | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 8 | Колективно средство за защита на "Дунарит" АД | с. Николово, Землище на с. Николово, № 0 , Община/Район: РУСЕ | "Дунарит" АД | Скривалище | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |
| 9 | Колективно средство за защита | гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток, № 0 , Община/Район: РУСЕ | "Топлофикация" АД Русе | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 10 | Колективно средство за защита | гр. Русе, пл. Александър Стамболийски, № 1 , Община/Район: РУСЕ | "ДП НКЖИ" | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 11 | Колективно средство за защита, ведомствено скривалище | гр. Русе, ул. Студентска, № 8 , Община/Район: РУСЕ | Русенски университет "Ангел Кънчев" | Скривалище | II-ра категория: КСЗ е в задоволително състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение в кратък срок (до една седмица) с влагане на незначителни финансови средства |
| 12 | Противорадиационно укритие, ведомствено КСЗ | гр. Русе, ул. Мостова, № 6 , Община/Район: РУСЕ | „Електроразпределение Север" АД – РОЦ Русе и Разград | Противорадиационно укритие | І-ва категория: КСЗ е в добро техническо състояние и може да се приведе в готовност за използване по предназначение веднага (при работа на въздухоснабдителната система в режим на чиста вентилация) |